Перечень вопросов к экзамену по дисциплине: «Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа»»

(8 семестр, очная форма обучения)

Направление подготовки: 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

- Инструктаж по охране труда. Понятия о растворах и процессах растворения.

- Классификация растворов. Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов.

- Расчеты для приготовления растворов. Техника приготовления растворов заданной концентрации.

- Методы определения концентрации растворов.

- Отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ.

- Подготовка проб к проведению анализа.

- Регистрация проб в лаборатории.

- Методы определения плотности, вязкости веществ.

- Общие требования при работе с измерительным оборудованием. Калибровка испытательного оборудования (мерной посуды, аналитических весов).

- Титриметрический анализ. Основные методы титриметрического анализа.

- Вычисления в титриметрическом методе анализа.

- Кондуктометрический анализ. Высокочастотное титрование.

- Потенциометрические методы анализа.

- Методы горячей и холодной сушки лабораторной посуды.

- Задачи количественного анализа.

- Перманганатометрия.

- Опасные и взрывоопасные вещества. Средства пожаротушения.

- Йодометрия.

- Устройство химической лаборатории. Лабораторное оборудование.

- Меры безопасности при работе с кислотами.

- Химические реактивы, классификация, свойства.

- Мерная посуда. Проверка мерной посуды.

- Способы чистки, мытье, сушка лабораторной посуды.

- Перегонка, дистилляция, экстракция.