Перечень вопросов к экзамену по дисциплине:

«Физико-химические методы контроля качества»

(4 семестр, очная форма обучения)

Направление подготовки: 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений.

- Классификация физико-химических методов анализа (по измеряемому свойству: оптические, электрохимические, хроматографические, термические и др.).

- Преимущества и недостатки физико-химических методов по сравнению с классическими химическими методами

- Понятие об аналитическом сигнале. Чувствительность, предел обнаружения, селективность и специфичность методов

- Метод добавок и метод сравнения в количественном анализе.

- Закон Бугера-Ламберта-Бера. Молярный коэффициент поглощения. Отклонения от закона.

- Электромагнитное излучение и его свойства. Шкала электромагнитных волн

- Принцип действия фотоэлектроколориметров и спектрофотометров. Основные блоки прибора (источник света, монохроматор, кювета, детектор)

- Выбор оптимальной длины волны для измерений

- Применение УФ- и видимой спектроскопии в контроле качества лекарств, пищевых продуктов и окружающей среды

- Особенности пробоподготовки в ИК-спектроскопии

- Принцип атомно-абсорбционного анализа

- Явление люминесценции

- Характеристика потенциометрического метода анализа. Достоинства и недостатки метода.

- Вольтамперометрические методы анализа. Полярография. Прямая и косвенная вольтамперометрия.

- Характеристика амперометрического титрования. Типы реакций, используемые в амперометрическом титровании и требования к ним.

- Кулонометрия как электрохимический метод анализа. Кулонометрическое титрование.

- Характеристика кондуктометрического метода анализа. Основные понятия кондуктометрии.

- Хроматографические методы анализа. Условия хроматографического разделения.

- Виды хроматографии в зависимости от агрегатного состояния вещества. Виды хроматографии по технике эксперимента.

- Понятие газовой хроматографии, газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии.